## Programa 2015
| Miércoles | Título | Descripción | Aclaraciones para docentes
1 | 2015-03-18 | Energía y Sociedad | Panorama general energético Mundial y Argentino Desarrollo de la Electricidad, Importancia social y consecuencias
2 | 2015-03-25 | Sistemas de Potencia | Introduccción a los sistemas de potencia , representación de sistemas | Solo generalidades sobre la organización del Sistema Eléctrico, descripción de componentes , y su modelado eléctrico
3 | 2015-04-01 | Modelado de componentes | Parametros unitarios de lineas y cables | No se ve en otra parte
4 | 2015-04-08 | Modelado de línea | Parametros concentrados, Línea Corta y Línea Media
5 | 2015-04-15 | Modelado de línea larga | Parametros distribuidos | Quizas se vea como ecuación del telgrafista en cciencias básicas cuando see estudia propagación de la onda electromagnética
6 | 2015-04-22 | Nociones de redes | Red Radial, Anillada , método de nodos, nociones de calculo matricial | Teoría de redes
7 | 2015-04-29 | Estudios Eléctricos: Flujo de Carga , control Q-V | Nociones de Flujo de Carga, PRIMER PARCIAL MODELADO | Tema fundamental para entender com opera la red
8 | 2015-05-06 | Flujo de Carga Red Radial | Redes Radiales, Nociones de flujo iterativo y cálculo numérico
9 | 2015-05-13 | Flujo de Carga Red Anilada | Asímetrías , Corto circuitos y aperturas | puede haber cierta superposición con E&ME
10 | 2015-05-20 | Asimetrías y Fallos | Estabilidad dinámica, penduleo. | Sin desarrollar la ecuación de la oscilación
11 | 2015-05-27 | Estabilidad de sistemas | Nociones de Organización del Despacho , control en tiempo real, control primario, secundario y terciario , control Pf y QV | Construcción de Líneas y Tipos de Líneas y Estaciones Transformadoras
12 | 2015-06-03 | Nociones de Operación de Sistema Interconectado | Tipos de Líneas y Estaciones Transformadoras, construcción y Operación
13 | 2015-06-10 | Construcción de Líneas | Tipos de Líneas y Estaciones Transformadoras, construcción y Operación
14 | 2015-06-17 | Construcción de Líneas | Distribución de la Energía Electrica | Solo algunas particularidades del Negocio de Distribución, Estimo que faltaría algo así como Instalaciones Elctricas , tema muy próximo a distribuciónLos fundamentos del cálculo se vieron en esta materia y en Electrotecnia y Maquinas Electricas
15 | 2015-06-24 | Nociones de Economía del T&D | Costo, Gastos de O&M, tipos de proyectos , algunas reglas de administración | Solonociones que permitan comprender el concepto de precio mómoco y factor de nodo
16 | 2015-07-01 | Seminario de Cierre | Seminario taller de Revisión y Consolidación | Elercicio final plantear a partir de la clase 8
Ingeniería en Energía
Escuela de Ciencia y Tecnología
Título obtenido: Ingeniero en Energía
Ing. Hugo Carranza
Marzo 2015
Transmisión y distribución de la energía Eléctrica
Quizas se vea como ecuación del telgrafista en

## Breve Descripción
1 .INTRODUCCIÓN Sistemas Energéticos, Nociones de Transporte y Distribución de la Energía Eléctrica . Definicion de Sistema Electrico de Potencia Relación entre energía y Sociedad, Evolución histórica de la industria electrica
2. MODELADO DE COMPONENTES Introduccción a los sistemas de potencia , representación de sistemas, Parametros unitarios de lineas y cables,parametros distribuidos
3. ESTUDIOS ELECTRICOS Red Radial, Anillada , método de nodos, nociones de calculo matricial. Nociones de Flujo de Carga, Redes Radiales, Nociones de flujo iterativo y cálculo numérico. Asímetrías , Corto circuitos y aperturas. Estabilidad dinámica, penduleo. nociones de HVAC VS HVDC
4. CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN , MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN: Nociones de Organización del Despacho , control en tiempo real, control primario, secundario y terciario , control Pf y QV, Tipos de Líneas y Estaciones Transformadoras, construcción y Operación, Distribución de la Energía Electrica, Costo, Gastos de O&M, tipos de proyectos , algunas reglas de administración,
Objetivos
Transmitir los fundamentos del análisis de los sistemas de transmisión y distribucion, los estudios eléctricos necesarios, su cálculo y diseño, las normas de aplicación y el estado de arte . El alumno al finalizar el curso será apaz de identificar las relaciones , calcular en forma orientativa y participar en ambientes multidisciplinarios con manejo de los conceptos y relaciones reaciones principales relativas a los sitemas de T&D